Дополнительное Соглашение №1 от 01 ноября 2015года

к Договору № 6.

от 01 апреля 2015г.

Перечень и стоимость

работ и услуг по текущему содержанию и ремонту общего имущества в МЖД

ул. Комсомольская д.13, выполняемые ООО «СтройБизнесИнвест».

|  | Перечень работ и услуг | Периодичность | Плата за 1 кв.м./руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I.Обязательные работы и услуги. I.I.Содержание общего имущества дома. |  |  |
| 1. | Текущее содержание конструктивных элементов дома. |  | 3.00 |
| 1.1. | Проведение технических осмотров по поддержанию в исправном состоянии конструктивных элементов дома. | 2 раза в год. Апрель и Июль |  |
| 1.2. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости или по заявке жильцов. В течение 1 суток. |  |
| 1.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещениях общего пользования. | По мере необходимости или по заявке жильцов. В течение 1 суток. |  |
| 1.4. | Ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости или по заявке жильцов. В течение 1 суток. |  |
| 1.5. | Проверка исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи. | 1 раз в год при подготовке к ОЗП |  |
| 1.6. | Замена доводчиков входных дверей, вышедших из строя. | 1 раз в год при подготовке к ОЗП |  |
| 1.7. | Проведение работ по устранению мелких дефектов конструктивных элементов дома | По мере необходимости или по заявке жильцов. В течение 1 суток. |  |
| 1.8. | Устранение протечек кровли. | По мере необходимости или по заявке жильцов. В течение 1 суток. |  |
| 2. | Техническое обслуживание общедомовых сетей и инженерного оборудования |  | 6.00 |
| 2.1. | Проведение технических осмотров по поддержанию в исправном состоянии общедомовых сетей и инженерного оборудования. | 2 раза в год апрель и июль |  |
| 2.2. | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и водоотведения (уплотнение сгонов, устранение засоров.) | По мере необходимости или по заявке жильцов. В течение 1 суток. |  |
| 2.3. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения. (регулировка трехходовых кранов, набивка сальникового уплотнения, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, укрепление трубопроводов, и др.) | По мере необходимости или по заявке жильцов. В течение 1 суток. |  |
| 2.4. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления. | 2 раза в год. После окончания отопительного сезона и перед ним |  |
| 2.5. | Проведение работ по промывке системы центрального отопления и гидравлическому испытанию (по договору со специализированной организацией) | 1 раз в год после окончания отопительного сезона. |  |
| 2.6. | Утепление дымовентиляционных каналов. | 1 раз в год при подготовке к ОЗП |  |
| 2.7. | Протирка плафонов электролампочек. Устранение незначительных неисправностей электрических устройств, выключателей, электророзеток, электропроводки, замена перегоревших лампочек и др. в помещениях общего пользования. | Течение 7 суток. |  |
| 2.8. | Проверка заземления оболочки кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | В соответствии с требованиями ПЭУ |  |
| 3. | Аварийно-диспетчерское обслуживание общедомовых сетей и инженерного оборудования. |  | 4.00 |
| 3.1. | Устранение аварийных ситуаций в системах водопровода и водоотведения. | Незамедлительно. Прибытие в течении 30 мин. При поступлении заявки. |  |
| 3.2. | Устранение аварийных ситуаций в системах центрального отопления и горячего водоснабжения. . | Незамедлительно. Прибытие в течении 30 мин. При поступлении заявки. |  |
| 3.3. | Устранение аварийных ситуаций электротехнических устройств. | Незамедлительно. Прибытие в течении 30 мин. При поступлении заявки. |  |
| 4. | Уборка мест общего пользования. |  | 8.50 |
| 4.1. | Влажное подметание лестничных площадок маршей нижних трех этажей. | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | 1,20 |
| 4.2. | Мытье лестничных площадок и маршей. | 1 раз в неделю. | 0,80 |
| 4.3. | Уборка мест общего пользования, подсобных и вспомогательных помещений. | 1 раз в неделю. | 1,00 |
| 4.4. | Влажное подметание пола кабины лифта. | Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | 1,20 |
| 4.5. | Влажная уборка кабины лифта. | 1 раз в неделю. | 0,80 |
| 4.6. | Обметание окон, подоконников, отопительных приборов. | 1 раз в неделю. | 0,50 |
| 4.7. | Мытье подоконников, отопительных приборов. | 1 раз в месяц. | 0,50 |
| 4.8. | Мытье окон (в летний период) | 1 раз в год. | 0,50 |
| 4.9. | Подметание ступеней крылец, подъездных площадок в летний период. | Ежедневно. | 1,00 |
| 4.10. | Подметание и уборка от снега и наледи ступеней крылец в зимний период. | Ежедневно. | 1,00 |
|  | I.II.Содержание придомовой территории. 1.Уборка земельного участка. |  | 4,80 |
| 1.1. | Уход за зелеными насаждениями. | В летний период. | 0,30 |
| 1.2. | Уборка мусора с газона, очистка урн. | Ежедневно. | 0,50 |
| 1.3. | Уборка мусора и снега на контейнерных площадках. | Ежедневно. | 0,50 |
| 1.4. | Сдвижка и подметание снега при снегопадах подъездных площадок, прилегающих пешеходных тротуаров. | По мере необходимости в течении суток после снегопада. | 1,00 |
| 2. | Очистка и вывоз снега с прилегающих пешеходных тротуаров. | По мере необходимости | 1,00 |
| 3. | Проведение работ по удалению с крыш снега и наледей. | По мере необходимости. | 1,50 |
|  | I.III.Услуги по управлению многоквартирным домом. |  | 4.00 |
| 1.1. | Проведение плановых общих осмотров конструктивных элементов дома, общедомовых сетей и инженерного оборудования | 2 раза в год. весной и осенью (до начала отопительного сезона) | 0,30 |
| 1.2. | Подготовка предложений о проведении мероприятий по энергосбережению, повышению благоустройства, текущему или капитальному ремонту. | В течение месяца с момента проведения планового осмотра. | 0,20 |
| 1.3. | Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому. | С момента получения документации, в соответствии с техническими регламентами | 1,00 |
| 1.4. | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля за качеством выполненных работ. | По мере необходимости, для бесперебойного обеспечения услугами. | 1,00 |
| 1.5. | Начисление платы за услуги, взыскание задолженности по оплате за услуги. | Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за расчетным. | 0,50 |
| 1.6. | Осуществление контроля за качеством оказываемых услуг. | Ежедневно, в соответствии с требованиями настоящего Договора и договоров, заключенных с подрядными организациями. | 0,50 |
| 1.7. | Представление разъяснений гражданам (нанимателям, собственникам жилых помещений и членам их семей) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома- подготовка письменного ответа на поступившее заявление. Выдача необходимых справок. | В течение не более чем 30 календарных дней. | 0,50 |
|  |  | Всего за содержание и ремонт: | 30,30 |
|  | I.IV.Дополнительные услуги. |  |  |
| 1. | Круглосуточное Аварийно-техническое обслуживание лифтов |  | 5.00 |
| 2. | Утилизация (захоронение) ТБО, согласно действующего тарифа |  |  |