УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «СтройБизнесИнвест»

___________________С.М. Токмаков

«01» февраля 2018 г

ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН) МЕРОПРИЯТИЙ

по повышению энергоэффетивности многоквартирного дома

по адресу: г.Салехард, ул. Комсомольская, 13

| №п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Ориентировочная стоимость | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система отопления |
|  | промывка трубопроводов, стояков и отопительных приборов систем отопления; ревизия на вводах в здания эффективной запорной арматуры | 1)рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; 3) увеличение срока службы отопительного оборудования; 4) сокращение утечек воды; | в счет тарифа на содержание общего имущества | в межотопительный период до 01.09.2018 г. |
| 2 | Система электроснабжения |
|  | - замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные; - установка оборудования для автоматического регулирования освещения помещений в местах общего пользования | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения; 3) автоматическое регулирование освещенности | 450 руб./шт. 114 тыс.руб. | после принятия решения собственниками о включении в перечень мероприятий указанных работ и определения порядка их финансирования. |
| 3. | Дверные и оконные конструкции |
|  | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического (механического) закрывания дверей; Установка дверей и заслонок в проемах (продухах) чердачных помещений; Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах, слуховых окон, восстановление остекления | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 3) снижение инфильтрации через оконные блоки; 4) рациональное использование тепловой энергии | в счет тарифа на содержание общего имущества | в межотопительный период до 01.09.2018 г. согласно условий договора управления. |

Замена ламп  накаливания в местах общего пользования

(кроме технических помещений, не оборудованных понижающими трансформаторами тока) на энергосберегающие лампы

Годовая экономия при замене одной лампы накаливания мощностью 40 Вт на энергосберегающую мощностью 11 Вт составляет 247,7 кВт*ч.

В денежном выражении согласно тарифам АО «Салехардэнерго» для потребителей г.Салехарда (1,95 руб./кВт*ч) годовая экономия составит 483,01 руб.

Срок службы одной энергосберегающей лампы = сроку службы 3х ламп накаливания. Стоимость 1 лампы накаливания составляет 25 руб/шт. Стоимость работы по замене 1 лампы составляет  40 руб. Итого затраты 1*(25+40)*3=65 руб.

Стоимость одной энергосберегающей лампы составляет 450 руб. Стоимость работы по замене 1 лампы составляет  40 руб. Итого затраты 450 +40 = 490 руб.

Срок окупаемости при замене лампы накаливания на энергосберегающую лампу включая трудозатраты, стоимость материалов и энергозатраты составит на 1 лампу: (490+5,68)/(65+10,4)=6,57 мес..

При замене подъездного освещения планируемая годовая экономия денежных средств на  электроэнергию составляет: 34776,7 руб.

Главный инженер                                                                                                      В.С. Тюкалов