Приложение № 1

к Договору управления №
от 01 апреля 2015 г.

Состав и характеристика общего имущества, обслуживаемого Управляющей организацией.

- Адрес многоквартирного дома	 г.Салехард ул. Комсомольская-11;

- Серия, тип постройки 		жилое;

- Год постройки 			2010год;

- Этажность 			9 этажей;

- Количество подъездов                    2 подъезда

- Количество квартир 		84 квартиры;

- Общая площадь многоквартирного дома 5 614.7

- Общая площадь жилых помещений 	4 632.8

- Общая площадь нежилых помещений 981.9

- Степень износа по данным государственного технического учета 2.8 %;

- Год последнего комплексного капитального ремонта _________________________;

- Год последнего комплексного текущего ремонта _________________________;

- Контейнерная площадка 1;

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома;

- Кадастровый номер земельного участка ____________________________________.

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I Помещения и инженерные коммуникации общего пользования |
| Помещения общего пользования | Все помещения общего пользования | Количество помещений, требующих текущего ремонта 1шт. |
| Межквартирные лестничные площадки | Все межквартирные лестничные площадки | Количество лестничных площадок, требующих текущего ремонта 3 шт. |
| Лестницы | Все лестничные марши | Количество лестниц, требующих ремонта (ремонта не требуется). |
| Коридоры | Все коридоры мест общего пользования | Требуется косметический ремонт. |
| Цокольный этаж | Площадь 838.5 Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: 1.Трубопроводы канализации; 2.Силовой электрический кабель; 3.Электрический кабель 220 В | Необходимо провести уборку. |
| Кровля | Вид кровли _много скатная Материал кровли металлочерепица Площадь кровли 1 090 | Характеристика (не удовлетворительное) Требуется капитальный ремонт кровли на первой секции. |
| Чердак | Площадь 1 090 | Состояние удовлетворительное |
| Двери | Все двери мест общего пользования | Состояние удовлетворительное |
| Окна | Все окна, расположенных в помещениях общего пользования. | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования, требующих ремонта 1 шт. |
| Вентиляция. | Вся система вентиляции. | Удовлетворительное. |
| Система электроснабжения. | Внутридомовая система электроснабжения, вводные шкафы, вводно распределительные устройства, аппаратура защиты, контроля и управления, общедомовые приборы учета электроэнергии, этажные щитки, осветительные установки помещений общего пользования. | Количество светильников, требующих замены 3 шт. Количество светильников, требующих ремонта 5 шт. |
| Система теплоснабжения. | Сети теплоснабжения. Стояки, обогревающие элементы, регулирующая и запорная арматура, общедомовые приборы учета, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. | Состояние удовлетворительное. |
| Система холодного водоснабжения | Сети холодного водоснабжения. Стояки, ответвления, запорная арматура, общедомовые приборы учета, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. | Состояние удовлетворительное. |
| Система канализации. | Трубопроводы канализации, лежак (центральная труба под домом), стояки, ответвления, фановые трубы. | Состояние удовлетворительное. |
| Коллективные приборы учета |  | Требуется проведение поверки приборов тепло учёта. |
| II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома* |
| Общая площадь | Земельного участка, в том числе: - застройка _____________ га - асфальт _____________ га - грунт ______________ га - газон ______________ га |  |
| Элементы благоустройства | Ограждения |  |