Приложение № 1

к Договору управления №2
от 01 мая 2015 г.

Состав и характеристика общего имущества, обслуживаемого Управляющей организацией.

- Адрес многоквартирного дома	 г.Салехард ул. Подшибякина д.15;

- Серия, тип постройки 		жилое;

- Год постройки 			1997год;

- Этажность 			5 этажей;

- Количество подъездов                    4 подъезда

- Количество квартир 		32 квартиры;

- Общая площадь многоквартирного дома 2 959.2 ;

- Общая площадь жилых помещений 	1 987 ;

- Общая площадь нежилых помещений 377.9 ;

- Степень износа по данным государственного технического учета _______________ %;

- Год последнего комплексного капитального ремонта _________________________;

- Год последнего комплексного текущего ремонта _________________________;

- Контейнерная площадка 1;

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома;

- Кадастровый номер земельного участка ____________________________________.

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I Помещения и инженерные коммуникации общего пользования |
| Помещения общего пользования |  | Количество помещений, требующих текущего ремонта 2шт. |
| Межквартирные лестничные площадки |  | Количество лестничных площадок, требующих текущего ремонта 2 шт. |
| Лестницы |  | Количество лестниц, требующих ремонта3 шт. |
| Коридоры |  | Количество коридоров, требующих ремонта ( ремонта не требуется) шт. |
| Цокольный этаж | Площадь 733 Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: 1.Трубопроводы канализации; 2.Силовой электрический кабель; 3.Электрический кабель 220 В |  |
| Кровля | Вид кровли двух скатная Материал кровли металлочерепица Площадь кровли 952.9 | Характеристика (удовлетворительное) |
| Чердак | Площадь 733 | Состояние удовлетворительное |
| Двери | . | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования, требующих ремонта 5 шт., из них деревянных шт.; металлических 2 шт. Отсутствуют доводчики на дверях коридоров общего пользования. |
| Окна |  | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования, требующих ремонта 3 шт. |
| Вентиляция. | Вся система вентиляции. | Удовлетворительное. |
| Система электроснабжения. | Внутридомовая система электроснабжения, вводные шкафы, вводно распределительные устройства, аппаратура защиты, контроля и управления, общедомовые приборы учета электроэнергии, этажные щитки, осветительные установки помещений общего пользования. | Количество светильников, требующих замены 8 шт. Количество светильников, требующих ремонта 9 шт. |
| Система теплоснабжения. | Сети теплоснабжения. Стояки, обогревающие элементы, регулирующая и запорная арматура, общедомовые приборы учета, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. | Состояние удовлетворительное. |
| Система холодного водоснабжения | Сети холодного водоснабжения. Стояки, ответвления, запорная арматура, общедомовые приборы учета, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. |  |
| Система канализации. | Трубопроводы канализации, лежак (центральная труба под домом), стояки, ответвления, фановые трубы. | Система канализации |
| Коллективные приборы учета |  |  |
| II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома* |
| Общая площадь | Земельного участка, в том числе: - застройка _____________ га - асфальт _____________ га - грунт ______________ га - газон ______________ га |  |
| Элементы благоустройства | Ограждения |  |